Приложение к Акту готовности образовательной организации Свердловской области к 2019 / 2020 учебному году МОУ «Бердюгинская СОШ»

| № стро-ки | Наименование мероприятия | Требования к исполнению | Информация о состоянии на момент проверки, проблемы, рекомендации |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Характеристика образовательной организации |
|  | Наличие учредительных документов юридического лица | указать реквизиты | Устав муниципального общеобразовательного учреждения «Бердюгинская средняя общеобразовательная школа» от 14.11.2017г. № 1006-ПА |
|  | Наличие документов, подтверждающих закрепление за образовательной организацией недвижимого имущества | указать реквизиты | выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.02.2018г. |
|  | Наличие документов, подтверждающих право на пользование земельным участком, на котором размещена образовательная организация | указать реквизиты | выписка из Единого государственного реестра недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах на объект недвижимости от 02.02.2018г. |
|  | Наличие лицензии на право ведения образовательной деятельности, свидетельство об аккредитации | номер лицензии, кем и когда выдана, на какой срок, имеется ли приложение (приложения); соответствие данных, указанных в лицензии, уставу; виды образовательной деятельности и предоставление дополнительных образовательных услуг; дата и номер свидетельства об аккредитации | Лицензия серия 66Л01 № 0006219 выдана Министерством общего и профессионального образования от 12 декабря 2017г., бессрочно, имеется приложение на право осуществления образовательной деятельности по следующим образовательным программам: начального общего, основного общего, среднего общего образования, дополнительное образование, профессиональная обучение в соответствии с лицензией, уставом Свидетельство об аккредитации 66А01 № 0001998 от 29.01.2018г. |
|  | Наличие образовательных программ | 1) имеются (перечислить); 2) отсутствуют | ООП НОО, ООП ООО, ОП СОО |
|  | Наличие программ развития образовательной организации | 1) имеются (перечислить): когда и кем утверждены; на какой срок; 2) отсутствуют | Программа развития МОУ «Бердюгинская СОШ» на 2019-2023гг. приказ директора от 26 декабря 2018г № 92 -од |
|  | Наличие плана работы образовательной организации на 2019-2020 учебный год | 1) наличие; 2) когда и кем утвержден | Имеется проект, утвержден будет на педагогическом совете в августе 2019г. |
|  | Количество объектов (территорий) образовательной организации | всего (единиц); в том числе с массовым пребыванием людей (единиц); в том числе с круглосуточным пребыванием людей (единиц) (спальный корпус, общежитие) | 1 1 0 |
|  | Условия работы образовательной организации | в одну или в две смены (указать); в первую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них; во вторую смену обучаются: количество классов; количество обучающихся в них | в одну смену 13 192 0 |
|  | Численность обучающихся (воспитанников) в образовательной организации | проектная допустимая численность обучающихся (человек); количество классов по комплектованию; планируемое количество обучающихся на момент проверки (человек); в том числе с применением дистанционных образовательных технологий (человек); наличие превышения допустимой численности обучающихся (указать на сколько человек) | 320 13 192 0 нет |
|  | Укомплектованность образовательной организации кадрами | 1) по штатному расписанию: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 2) по факту: администрация; учителя; воспитатели; мастера производственного обучения; научные работники; медицинские работники; иные работники; 3) наличие вакансий (указать) | Администрация – 4,25 Учителя – 20,56 Воспитатели – 2 мастер производственного обучения – 0,1 иные работники – 25,99 Администрация – 4 Учителя – 20,56 Воспитатели – 2 мастер производственного обучения – 0 иные работники – 24,24 старший вожатый, педагог ДО, МПО |
|  | Наличие межведомственных планов по профилактике детского травматизма и гибели детей (в дорожно-транспортных происшествиях, при пожарах, на водных объектах) | наличие (перечислить); кем и когда согласованы и утверждены; на какой срок | План мероприятий по предупреждению ДТП на 2019-2020 учебный год Начальник ОГИБДД, 23.07.2018г. на учебный год |
| Материально-техническая база образовательной организации и оснащенность образовательного процесса |
|  | Готовность (оборудование, ремонт) систем: 1) канализации; 2) отопления; 3) водоснабжения | акты технического контроля (указать реквизиты) | Акты от 30.07.19г. № 4 от 30.07.19г. № 7 от 30.07.19г. № 3 |
|  | Оснащенность ученической мебелью в соответствии с нормами и ростовыми группами |  | 100% |
|  | Обеспеченность учебниками в соответствии с требованиями стандартов (в процентах) | перечислить учебные предметы, не обеспеченные в полном объеме учебниками | 100% |
|  | Оснащенность мастерских в соответствии с требованиями |  | 55% |
| Материально-техническая база для занятий физической культурой и спортом в образовательной организации |
|  | Наличие и готовность физкультурного / спортивного зала |  | Имеется/готов |
|  | Наличие спортивного оборудования и инвентаря, состояние оборудования и инвентаря, сертификаты соответствия на использование в образовательном процессе спортивного оборудования | указать реквизиты сертификатов соответствия | Имеется/готов состояние оборудования и инвентаря удовлетворительное Акт от 30.07.2019 № 12,13 |
|  | Наличие и состояние стадиона / спортивной площадки |  | Имеется/готов |
|  | Проведение испытаний спортивного оборудования на стадионах, спортивных площадках, спортивных / физкультурных залах | указать реквизиты актов испытаний | состояние стадиона, спортивной площадки удовлетворительное Акт от 30.07.2019 № 12, № 13,14 |
| Пожарная безопасность образовательной организации |
|  | Наличие предписаний органов надзорной деятельности Главного управления Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Свердловской области (далее – ГУ МЧС России по Свердловской области) | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество неустраненных нарушений; 2) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 4) отчеты об устранении нарушений | Предписаний нет |
|  | Обучение правилам пожарной безопасности (далее – ППБ) | 1) обучение руководителя образовательных организации пожарному минимуму (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников ППБ; 4) обучение обучающихся ППБ; 5) эвакуационные учения с обучающимися (взаимодействие с органами территориального отделения Государственной противопожарной службы Российской Федерации, периодичность проведения учений) | Руководитель учреждения обучен пожарному минимуму 18.11.2016г, удостоверение 4217 Зам.директора по АХР - 05.04.2018г., удостоверение 5406 Проводится Проводится 2 раза в год |
|  | Состояние первичных средств пожаротушения | 1) достаточность имеющихся средств; 2) наличие журнала учета средств; 3) проверка средств на срок годности, при необходимости – их замена | первичных средств пожаротушения -13 шт. журнал учета средств имеется 30.07.2019г |
|  | Состояние автоматической пожарной сигнализации (далее – АПС) и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре, их техническое обслуживание | 1) наличие и исправность АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 2) вывод АПС, системы оповещения (указать реквизиты); 3) договор на обслуживание (указать реквизиты); 4) наличие дублированного сигнала на пульт подразделения пожарной охраны без участия работников объекта и (или) транслирующей этот сигнал организации: наименование программно-аппаратного комплекса; договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) наличие ответственного лица; 6) наличие иных систем пожарной автоматики (указать реквизиты) | АПС и система оповещения при пожаре имеется в исправном состоянии АКТ от 03 июля 2019 г. ФГКУ «60 ПЧ ФПС по Свердловской области» ООО «ДЖЕБ-СБ» от 16.01.2019г. № 33/19 -ПС Имеется РСПИ «Стрелец- Мониторинг» ООО «Актай-Мониторинг» от 16.01.2019г. № 160-19-ТМО Жижина О.Ю,, учитель нет |
|  | Состояние путей эвакуации | соответствие путей эвакуации требованиям пожарной безопасности (да/нет) | да |
|  | Соответствие электроустановок зданий требованиям пожарной безопасности | указать реквизиты | Технический отчет о проведении профилактических испытаний параметров электроустановок от 14.05.2018г. |
|  | Наличие, состояние и готовность противопожарного водоснабжения | 1) внутреннее; 2) наружное | Наружное, пожарный водоем на 50 м.3исправен АКТ от 01.08.2019г. |
|  | Наличие декларации пожарной безопасности | декларация зарегистрирована в территориальном органе Государственной противопожарной службе (указать реквизиты) | от 26.04.2010г. № 65 218 803 001-74-231 |
| Санитарно-гигиенические и медицинские мероприятия |
|  | Наличие предписаний органов Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Свердловской области | предписание/акт (указать реквизиты) 1) количество выданных предписаний по устранению нарушений; 2) количество устраненных нарушений; 3) количество неустраненных нарушений; 4) количество неустраненных нарушений, срок устранения которых установлен до 1 сентября; 5) наличие плана устранения нарушений с указанием сроков устранения (каким документом утвержден); 6) отчеты об устранении нарушений | Предписание от 12.10.2018г № 5/2018-221 28 24 4 4 Утвержден приказом от 31.08. 2015г. № 58/2 «05» апреля 2019 г Исх. № 23 и «01» июля 2019 г Исх. № 44 |
|  | Организация профессиональной гигиенической подготовки и аттестации | 1) обучение руководителя образовательной организации (наличие документа, указать реквизиты); 2) наличие обученного ответственного в образовательной организации; 3) обучение сотрудников | 17.06.2019 17.06.2019 28.05.2018 и 19.05.2019 |
|  | Организация питания обучающихся | 1) наличие пищеблока (столовая, буфет), если иное – указать; 2) оснащенность пищеблока оборудованием и столовой мебелью; 3) акты технического контроля соответствия технологического и холодильного оборудования паспортным характеристикам (указать реквизиты); 4) организация горячего питания: за счет собственной столовой, договор на оказание услуги питания (указать реквизиты); договоры на поставку продуктов питания (указать реквизиты); 5) планируемый охват обучающихся горячим питанием (количество и процент от общего количества обучающихся); 6) паспортизация пищеблока | Столовая оснащенность пищеблока оборудованием – 99% оснащенность столовой мебелью – 100% Акт № 11 от 30.07.19 г. за счет собственной столовой ООО «Аюкс» - хлеб и хлебобулочные изделия – от 01.06.2019г. № 129/5 ООО «Коммерсант» - продукты прочие – договор 01.06.2019 г. № 11 СПК «Завет Ильича» – мясо говядина – от 01.06.2019 г. № 11 БШ/М СПК «Завет Ильича» - молоко - от 01.06.2019 г. № 11/МП ИП Метелев Р.В. – овощи, фрукты – от 01.06.2019 г. № 153 188/98% имеется |
|  | Оборудование образовательной организации по бактерицидному обеззараживанию воздуха |  | Имеется |
|  | Наличие установки фильтров и ультрафиолетовых облучателей для очистки и обеззараживания воды |  | - Фильтр для очистки и обеззараживания воды - Фильтр «Гейзер» для обезжелезивания воды установлены |
|  | Обследование технического состояния вентиляции образовательной организации с инструментальными измерениями объемов вытяжки воздуха (для общеобразовательных организаций) | указать реквизиты | Обследование проведено Отчет ПК «Промвентиляция» от 13.04.2017г. |
|  | Состояние медицинского сопровождения | 1) наличие медицинского кабинета (если иное – указать); 2) лицензия на право медицинской деятельности, договор с поликлиникой на обслуживание (указать реквизиты); 3) обеспеченность медицинским персоналом | Имеется ЛО - 66-01-003182 от 12.02.2015г. договор с поликлиникой на обслуживание № 38 от 09.01.2017 Фельдшер на 0,5 ставки от ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» |
|  | Протокол лабораторного исследования качества питьевой воды по микробиологическим показателям в соответствии с программой производственного контроля (при проведении работ на системе водоснабжения необходимо представить данные исследований после проведения этих работ) | указать реквизиты | Протокол № 2791 от 19.04.2019г |
|  | Проведение медицинского осмотра сотрудников образовательной организации в соответствии с установленным графиком |  | 100% |
| Антитеррористическая защищенность образовательной организации |
|  | Наличие рекомендаций правоохранительных органов | предписание/акт проверки (указать реквизиты) 1) количество неустраненных недостатков; 2) количество неустраненных недостатков, срок устранения которых истек; 3) наличие плана устранения недостатков с указанием сроков устранения; 4) отчеты об устранении недостатков | Нет/ Акт обследования от 01.09.2018г |
|  | Наличие кнопки тревожной сигнализации (далее – КТС), кнопки экстренного вызова (далее – КЭВ) | 1) наличие и исправность; 2) вывод КТС (КЭВ) (наименование организации); 3) назначение ответственного в организации; 4) договор на обслуживание (указать реквизиты); 5) КТС (КЭВ) отсутствует (причина, принимаемые меры); 6) КТС (КЭВ) не обслуживается (причина, принимаемые меры) | Имеется в рабочем состоянии ФГУП «Охрана» Росгвардии Бердюгини Д.А., зам.директора по АХР ФГУП «Охрана» Росгвардии Договор № 6751S00010 от 16.01.2019г |
|  | Организация физической охраны | 1) в дневное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты); 2) в ночное время: предусмотрено в штатном расписании (вахтер, сторож); заключен договор с охранной организацией (указать реквизиты) | Дежурная уборщица Сторож |
|  | Ограждение образовательной организации | 1) наличие ограждения; 2) состояние ограждения | Имеется |
|  | Система видеонаблюдения | 1) наличие (установка по периметру, внутри здания образовательной организации); 2) количество камер (в том числе: внутри здания образовательной организации, по периметру); 3) вывод изображения; 4) назначение ответственного в образовательной организации; 5) договор на обслуживание (указать реквизиты) | имеется установка на крыльце школы -1шт. и внутри организации - 4 шт. вывод изображения на экран Бердюгин Д.А., зам.директора по АХР ООО «ДЖЕБ-СБ» от 16.01.2019г. № 31/19 -ОСВН |
|  | Наличие контрольно-пропускной системы | наименование контрольно-пропускной системы; договор на обслуживание (указать реквизиты) | Дежурная уборщица |
|  | Обучение антитеррористической защищенности | 1) назначение ответственного в образовательной организации; 2) обучение сотрудников; 3) обучение обучающихся | Ответственный: Малкова А.А., зам.директора по ВР 2 раза в год 2 раза в год |
|  | Наличие освещения по периметру | 1) наличие; 2) исправность | по периметру здания имеется |
|  | Паспорт безопасности образовательной организации | Паспорт безопасности образовательной организации разработан, согласован в подразделениях: 1) Управления Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации по Свердловской области (дата); 2) ГУ МЧС России по Свердловской области (дата); 3) Управления Федеральной службы безопасности России по Свердловской области (дата); 4) иных (указать) (дата) | 30.07.2018 г. 30.07.2018 г. 30.07.2018 г. |
| Информационная безопасность |
|  | Проведение ревизии библиотечного фонда на выявление литературы, содержащей материалы экстремистской направленности | указать реквизиты | Акт от 01.07.2019г. |
|  | Наличие в образовательной организации доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сеть Интернет) | указать реквизиты | ПАО «Ростелеком» 16.01.2019 № 55/06486. |
|  | Количество компьютеров, подключенных к сети Интернет |  | 13 |
|  | Наличие договорных обязательств с провайдером на предоставление контент-фильтрации для трафика | указать реквизиты | ПАО «Ростелеком» 16.01.2019 № 55/06486. |
|  | Установка контент-фильтра на компьютерах, имеющих доступ к сети Интернет | 1) название и тип контент-фильтра; 2) все ли компьютеры, подключенные к сети Интернет, имеют контент-фильтр | «Школьный интернет», ADSL да |
|  | Проверка исправности контентной фильтрации | указать реквизиты | Акт № 10 от 30.07.2019 г |
|  | Назначение ответственных лиц по информационной безопасности | указать реквизиты | Приказ от 11.07.2016 № 84/1 |
| Безопасность дорожного движения |
|  | Безопасность школьных перевозок | 1) численность обучающихся, подвозимых в образовательную организацию; 2) соответствие школьного автобуса ГОСТу; 3) согласование маршрута движения автобуса с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения; 4) организация предрейсового и послерейсового осмотров (технического и медицинского) (кем проводится, указать реквизиты); 5) дата последнего техосмотра (указать реквизиты); 6) укомплектованность водителями; 7) стаж работы водителя, обучение | 73 2 школьных автобуса ГОСТ соответствуют маршруты движения автобусов с Государственной инспекцией безопасности дорожного движения согласованы договор с ГБУЗ СО «Ирбитская центральная городская больница» № 27-ПО от 17.01.2019 г 1.Диагностическая карта № 1210 до 24.11.2019г. 2. Диагностическая карта № 585 до 20.09.2019г. 100% стаж работы 1 водителя – 10 лет стаж работы 2 водителя – 6 лет удостоверение о повышении квалификации № 000087 от 16.07.2017 удостоверение о повышении квалификации № 000088 от 16.07.2017 |
|  | Паспорт дорожной безопасности образовательной организации (далее – паспорт) | наличие (в том числе визуализированного паспорта); паспорт утвержден (дата); паспорт согласован в территориальном отделе Управления Государственной инспекции безопасности дорожного движения Главного управления Министерства внутренних дел Российской Федерации по Свердловской области (дата); паспорт согласован в администрации муниципального образования (дата) | Имеется 15.07.2019г 16.07.2019г |
|  | Наличие площадки по обучению детей правилам дорожного движения (уличная, внутришкольная), наличие учебно-тренировочного перекрестка |  | учебно-тренировочный перекресток |
|  | Наличие класса «Светофор» |  | да |
|  | Наличие уголков безопасности дорожного движения |  | Имеются в коридоре и учебных кабинетах |
|  | Состояние улично-дорожной сети, прилегающей к образовательной организации, приведение в соответствие требованиям Национального стандарта Российской Федерации | наличие и целостность ограждения территории образовательной организации, исключающего выход на проезжую часть в месте, не обустроенном для ее перехода; количество пешеходных переходов, расположенных на маршрутах движения детей в соответствии с ГОСТом Р52289–2004; наличие и состояние тротуаров на маршрутах движения детей, исключающих их движение по проезжей части | Имеются Нет Частично |
| Охрана труда |
|  | Приказ о назначении ответственного лица за охрану труда в образовательной организации | указать реквизиты | от 01.09.2015г. № 1 Боровикова Л.Ю., директор школы |
|  | Наличие коллективного договора | указать реквизиты | Зарегистрирован ГКУСЗН СО «Ирбитский центр занятости» 12.01.2018г. № 1-КД Новый коллективный договор в разработке |
|  | Наличие специалистов, обученных по 40-часовой программе по охране труда | обучение руководителя/заместителя руководителя (наличие документа, указать реквизиты); обучение уполномоченных и членов комиссии по охране труда (наличие документа, указать реквизиты) | Директор, удостоверение № 15766 от 17.11.2016г Зам.директора по АХР, удостоверение № 18208 от 04.04.2018г. |
|  | Наличие плана работы по охране труда и профилактике детского травматизма в образовательной организации |  | Имеется план работы по охране труда и профилактике детского травматизма |
|  | Наличие инструкций по охране труда | указать реквизиты | Инструкции по охране труда имеются Приказ от 27 марта 2017 г. № 49-од |
|  | Наличие журналов по проведению инструктажей по охране труда |  | журналы по проведению инструктажей по охране труда имеются |
|  | Организация и проведение инструктажей по вопросам охраны труда | указать периодичность | 2 раза в год |
|  | Состояние аттестации рабочих мест (специальная оценка условий труда) на начало учебного года | количество рабочих мест, всего; количество аттестованных рабочих мест; количество неаттестованных рабочих мест, планируемые сроки аттестации | 43 43 0 2021г |
| Ремонтные работы |
|  | Проведение капитального ремонта | виды работ | - Частичная замена оконных блоков (3 окна на 2 этаже) |
|  | Проведение текущего ремонта | виды работ | - Замена ограждения Ремонт наружной канализации - Установка освещения по периметру здания ОУ (5 ламп) - Покраска пола (2 коридора и 7 классов) - покраска дверей белой краской (5 дверей) - покраска панелей (2 коридора и 2 лестничных пролета, 2 класса) - побелка в 1 коридоре и 6 кабинетах - побелка и покраска на пищеблоке - укладка линолеума (1 класс и учительская) - дополнительная установка осветительных приборов в 6 кабинетах |
|  | Наличие перспективного плана капитального ремонта организации | указать перечень основных работ, запланированных на 2019 год и последующие годы | - Замена оконных блоков - Оборудование душевых, туалетов при спортзале - Ремонт вытяжной вентиляции - Ремонт туалета на 2 этаже - Установка умывальников в учебных кабинетах на 2 этаже |